Опросный лист на поставку дросселя (реакторы)

Наименование организации_________________________________________________________________

Контактное лицо _________________________________________________________________________

Телефон для связи _________________________________________________________________________

E-mail____________________________________________________________________________________

| 1 | Тип Дросселя | Однофазный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трехфазный |  |  |  |
| 2 | Назначение дросселя |  |  |  |  |
| 3 | Мощность, кВАр |  |  |  |  |
| 4 | Резонансная частота, Гц |  |  |  |  |
| 5 | Индуктивность, мГн |  |  |  |  |
| 6 | Линейность |  |  |  |  |
| 7 | Материал обмотки |  | Медь (CU) |  |  |
|  |  |  | Алюминий (AL) |  |  |
| 8 | Класс нагревостойкости изоляции |  | В |  |  |
|  |  |  | F |  |  |
|  |  |  | H |  |  |
| 9 | Номинальное напряжение сети, В |  |  |  |  |
| 10 | Номинальный ток, А |  |  |  |  |
| 11 | Степень защиты IP по ГОСТ 14254-96 |  |  |  |  |
| 12 | Наличие термодатчика |  |  |  |  |
| 13 | Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  |  |
| 14 | Допустимая температура нагрева, С |  |  |  |  |
| 15 | Габаритные размеры (ДхШхВ) не более, мм |  |  |  |  |
| 16 | Масса не более, кг |  |  |  |  |
| 17 | Количество, шт |  |  |  |  |
| 18 | Срок поставки, рабочие дни |  |  |  |  |
| 19 | Дополнительная информация ( например: частоты ШИМ, режим работы…) |  |  |  |  |